## Solicitud Ensayos PE N°5-19
REGISTRO
|  | SOLICITUD DE ENSAYOS - SEGURIDAD ELÉCTRICA - PROTOCOLO DE ENSAYOS PE N°5/19 |  |  |  | PE N°5/07 | Lámparas de descarga con vapor de Sodio a Alta Presión
Lámparas de descarga con vapor de Sodio a Baja Presión
Lámparas de descarga con vapor de Mercurio a Alta Presión
Lámparas de descarga con vapor de Haluros Metálicos
IMPORTANTE: ESTA SOLICITUD DEBE SER LLENADA EN FORMATO DIGITAL | [6 empty] | Módulos LED
Lámparas de Inducción
N° de Solicitud de ensayos (Uso Interno) |  |  | : |  |  |  | Otros sistemas como fuentes de luz; pero que no contravengan lo dispuesto en las Normas IEC 60598-2-3:2011 e IEC 60598-1:2014, citadas precedentemente,
Fecha de Recepción de la Solicitud de ensayos (Uso Interno) |  |  | :
Fecha de Recepción conforme de la Solicitud (Uso Interno) |  |  | :
Sistema de Certificación que Solicita |  |  | : | Sistema 1, Código 013
N° de Cotización de referencia |  |  | :
Referencia del N° del Protocolo de Ensayos |  |  | : | PE N°5/19
N° Declaración de Ingreso al Servicio Nacional de Aduana (DIN) |  |  | :
Tipo de Luminaria a ensayar |  |  | : | Luminaria Proyector (Proyector de Área) para Alumbrado Público
IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
1 | Denominación Técnica del Producto |  | : | Luminaria Proyector (Proyector de Área) para Alumbrado Público
2 | Denominación Comercial del Producto |  | :
3 | Tipo de fuente luminosa |  | :
4 | Marca |  | :
5 | Modelo(s) |  | : | Completar pestaña roja Familia de Proyectores
6 | Nº de Serie y/o Mes/año de fabricación del producto, u otro medio, el que deberá venir marcado en el producto |  | :
7 | País de Origen (Fabricación) |  | :
8 | Tamaño del Lote o Partida a Certificar que solicita certificar |  | : | Completar pestaña roja Familia de Proyectores
9 | Nombre del Fabricante |  | :
10 | Dirección del Fabricante |  | :
IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE
11 | Nombre del Solicitante |  | :
12 | Rut del Solicitante |  | :
13 | Dirección del Solicitante |  | :
14 | Correo Electrónico del Solicitante |  | :
15 | Teléfono del Solicitante |  | :
16 | Nombre del Contacto |  | :
17 | Correo Electrónico del Contacto |  | :
18 | Teléfono del Contacto |  | :
19 | Nombre Representante Legal |  | :
20 | Rut Representante Legal |  | :
CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO
21 | Potencia nominal [W] |  | : | Completar pestaña roja Familia de Proyectores
22 | Voltaje nominal [V] |  | :
23 | Corriente nominal [A] |  | : | Completar pestaña roja Familia de Proyectores
24 | Frecuencia nominal [Hz] |  | :
25 | Grados de protección IK |  | : | Completar pestaña roja Familia de Proyectores
26 | Temperatura(s) de Color Nominal(es) de la fuente de luminosa [K] |  | :
27 | Clasificación según el tipo de protección contra choques eléctricos |  | :
28 | Clasificación según el grado de protección contra el ingreso de polvo, de cuerpos sólidos y la humedad Cifras IP (Grados IP) |  | :
29 | Clasificación según el material de la superficie de apoyo, para la que está prevista la Luminaria |  | :
30 | Clasificación según las condiciones de empleo (uso) |  | :
31 | Panel Fotovoltaico (Luminaria Solar) |  | :
32 | Controlador de Carga (Luminaria Solar) |  | :
33 | Tipo de bateria (Luminaria Solar) |  | :
34 | Accesorios (Luminaria Solar) |  | :
35 | Altura máxima de montaje [m] |  | :
36 | Temperatura ambiente de trabajo [°C] |  | :
37 | Tipo de portalámparas (cuando corresponda) |  | :
38 | Producto requiere mantención o reparación (Servicio Técnico) |  | :
*Si el producto requiere mantención, reparación, se debe completar lo siguiente:
39 | Nombre del Servicio Técnico |  | :
40 | Rut del Servicio Técnico |  | :
41 | Representante legal del Servicio Técnico |  | :
42 | Dirección del Servicio Técnico |  | :
43 | E-mail de Contacto del Servicio Técnico |  | :
44 | Documento (Carta) que acredita que dicho Servicio Técnico se encuentra autorizado por el fabricante o importador para realizar lo anterior |  | : | Completar pestaña celeste de CARTA SERVICIO TÉCNICO, devolver impresa y firmada.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BALASTO O DRIVER
45 | Tipo |  | :
46 | Marca |  | :
47 | Modelo |  | :
48 | N° de serie del balasto o driver |  | :
49 | Clasificación contra los choques eléctricos del balasto o driver |  | :
50 | Clasificación grado IP del balasto o driver |  | :
OTROS ANTECEDENTES (Adjuntar documentación)
51 | N°Certificado de Tipo* / Organismo de Certificación* |  | :
52 | N° Informe de Tipo* / Laboratorio de Ensayos* |  | :
53 | N° Certificado de Aprobación** |  | :
54 | N° Informe de Aprobación** |  | :
55 | N° Sello SEC** |  | :
* Sólo para Aprobación (Primer seguimiento y/o control) ** Sólo para Seguimientos (Desde segundo control en adelante)
ANTECEDENTES DEL PRODUCTO
56 | Los componentes del proyector se deben registrar según ANEXO A |  | : | Completar pestaña amarilla ANEXO A
57 | Plano(s) del producto de sus piezas y partes de acuerdo con ANEXO A |  | : | Obligatorio adjuntar.
58 | Manual de instrucciones en Español (Ficha técnica, manual de Instalación, uso, seguridad y mantenimiento) |  | : | Obligatorio adjuntar.
Nota: Los puntos 56, 57 y 58 son documentos obligatorios que debe suministrarse para la familia de proyectores y que contiene información importante para iniciar y realizar los distintos ensayos del protocolo.
59 | Observaciones realizadas por el Solicitante |  | :
Firma del solicitante
NOTAS:
(1) Para poder hacer recepción conforme de esta solicitud, se necesita que todos los ítems sean llenados con la información requerida.
(2) La información declarada por el Solicitante, será utilizada para emitir los informes correspondientes y será responsabilidad de éste la veracidad de la información.
(3) El no contar con toda la información completada y enviada, generará retrasos en la entregas programadas, no siendo responsabilidad del Laboratorio.
Note on E12: Seleccionar del menú desplegable. - (Sistema 1, Código 013) Corresponde a ENSAYOS DE TIPO SEGUIDOS DE CONTROL REGULAR DE LOS PRODUCTOS con Fabricación en el Extranjero, Ensayo de Tipo en Chile y Seguimiento en Chile.
Note on E15: Para certificación de tipo no es necesario. Para Aprobación y Seguimientos es obligatorio (Adicionalmente debe adjuntar DIN e INVOICE)
Note on E20: PC-04-OEC-EIE: Especificar tipo de producto
Note on E21: De acuerdo a la identificación que le asigne el solicitante. (Ejemplo: Luminaria A.P., Ornamental, Proyector)
Note on E22: Seleccionar tipo de fuente de luz
Note on E24: Incluir todos los modelos que conforman la familia de proyectores.
Note on E25: Obligatorio desde el primer seguimiento (Certificación de Aprobación)
Note on E27: Incluir todos los modelos que conforman la familia de proyectores.
Note on E32: Razón Social
Note on E33: RUT de la Razón Social
Note on E34: Calle, Número, Comuna, Ciudad. (Sea lo más preciso posible)
Note on E44: Incluir todos los modelos que conforman la familia de proyectores.
Note on E46: Incluir todos los modelos que conforman la familia de proyectores.
Note on E48: Incluir todos los modelos que conforman la familia de proyectores.
Note on E49: Puede indicar más de una temperatura de color.
Note on E50: Obligatorio: Clasificación por familia de luminarias. Clase I: Luminaria que proporciona protección contra choques eléctricos mediante un aislamiento principal con una conexión a tierra a través de un cable verde/amarillo. Clase II: Luminaria que proporciona protección contra choques eléctricos mediante un aislamiento doble o reforzado y no incorpora un cable a tierra.
Note on E51: Obligatorio: Clasificación por familia de luminarias. (Si la luminaria tiene mas de un grado IP, se debe marcar con el menor de la envolvente)
Note on E52: Obligatorio: Clasificación por familia de luminarias.
Note on E53: Obligatorio: Clasificación por familia de luminarias.
Note on E54: Ejemplos: - Monocristalino - Policristalino - Otros
Note on E55: Ejemplos: - PMW - MPPT - Otros
Note on E56: Ejemplos: - Plomo - Litio - Otros (Incluir la capacidad en Ah)
Note on E57: Ejemplos: - Sensores
Note on E60: Ejemplo: - E-40 - E-27 - Otro
Note on E73: Seleccionar del menú desplegable.
Note on E74: Si es más de una marca, agregarlas todas. Requerirá ensayos adicionales.
Note on E75: Si es más de un modelo, agregarlos todos.
Note on E81: Puede ser de otro Organismo
Note on E82: Puede ser de otro Laboratorio
Note on E91: Listado de todas las piezas y partes que componen la familia de proyectores.
Note on E92: En documento de orientación, se incluyen requisitos mínimos que debe cumplir el marcado (etiqueta sobre el proyector) y documentos que deben venir al interior de la caja (ficha técnica y manual de instalación).

## FAMILIA DE PROYECTORES
N° | MARCA | MODELO | POTENCIA [W] | CORRIENTE NOMINAL [A] POTENCIA/220VAC | GRADO DE PROTECCIÓN IK | CANTIDAD DE MUESTRAS
1 | …
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
… |  | … | … | … |  | …
[5 empty] | TAMAÑO LOTE TOTAL | 0
Incluir todos los modelos, potencias y corrientes de la familia de luminarias para certificacion de tipo, aprobación y/o seguimientos.

## ANEXO A
TABLA A.1 Campos para el registro de componentes
Identificador | Componente | Marca | Modelo | Características Técnicas | Marca de Certificación
… | … | … | … | … | …
TABLA A.2 Descripción de los Campos:
Identificador | Nombre alfanumérico que identifica en forma única el componente en cada producto, por ejemplo, L6001, RW236.
Componente | Tipo de componente, por ejemplo, Resistencia, Inductor, Fusible, etc.
Marca | Marca del componente.
Modelo | Modelo del componente
Características Técnicas | Principales características del componente, por ejemplo. Tº, Voltaje, etc.
Marca de Certificación | Tipo de certificación que posee, por ejemplo, UL, VDE, CCC, etc.
Componentes Críticos:
• Envolvente/Carcasa • Pantalla, reflector o difusor • Brazo o soporte de fijación • Lámpara • Módulo LED o PCB LED o placa led • Balasto o controlador (driver) • Partidor o cebador • Sistema de disipación de calor • Portalámpara
Componentes Críticos para luminarias Solares:
• Panel fotovoltaico • Controlador de carga • Bateria

## ANEXO B (IMPRIMIR Y FIRMAR) (hidden)
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD RESPECTO DEL TIPO APROBADO
Sr. / Sra. (Nombre del Superintendente / Superintendenta) Superintendente / Superintendenta de Electricidad y Combustibles. Presente
DATOS DEL SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE | : | 0
RUT | : | 0
DIRECCIÓN | : | 0
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | : | 0
RUT | : | 0
DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS PRODUCTOS
PRODUCTO | : | Luminaria Proyector (Proyector de Área) para Alumbrado Público
MARCA | : | 0
Nº DE CERTIFICADO DE APROBACIÓN | : | 0
Nº DE DECLARACIÓN DE INGRESO | : | 0
TAMAÑO DE PRODUCCIÓN O PARTIDA | : | 0
Declaro que los productos que componen la producción o partida presentada para certificación mediante la solicitud Nº………………….. Siguen siendo conformes con el tipo aprobado y que de no ser verdadera la información declarada, me someto a las correspondientes sanciones determinadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y a que se haga efectiva toda responsabilidad civil y penal establecida en la legislación chilena.
_________________________________________________________
Nombre y Firma del Representate del Importador o Fabricante
Note on A4: Celdas con DATOS DEL SOLICITANTE se autocompleta según información ingresada en solicitud de ensayos PE N°5-07
Note on A11: Celdas con DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS se autocompleta según información ingresada en solicitud de ensayos PE N°5-07
Note on A19: N° de solicitud será proporcionado una vez gestionado el muestreo,

## CARTA S.T. (IMPRIMIR Y FIRMAR)
Ciudad, XX/XX/202X
Señores
Laboratorio de Fotometría y Control de Calidad
Escuela de Ingeniería Eléctrica
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Presente
Ref: Autorización Servicio Técnico
De nuestra consideración.
“NOMBRE EMPRESA” RUT XX.XXX.XXX-X, autoriza a la empresa “NOMBRE EMPRESA” a efectuar servicio técnico de los productos marca XXXX modelos XXXXX.
Nombre del Servicio Técnico
RUT del Servicio Técnico
Representante Legal del Servicio Técnico
Dirección del Servicio Técnico
E-mail de Contacto del Servicio Técnico
Sin otro particular, saluda Atte. a Ud.
NOMBRE Y FIRMA Representante Legal de empresa solicitante